## 医用耗材
医用耗材遴选目录（2025年第四批次）
序号 | 遴选项目 | 规格 | 产品用途 | 材质要求 | 备注
1 | 颈椎后路标准椎板、自钻螺钉 | 规格齐全 | 颈椎后路单开门后固定椎板，扩大椎管，避免关门。 | 钛钢板，有效支撑开门椎板，避免关门。
2 | 葡萄糖氯己定醇消毒液 |  | 穿刺部位的皮肤消毒、手术切口部位的皮肤消毒及留置导管接头的消毒。 | 淡黄色
3 | 碘液微型盖 |  | 用于腹膜透析患者每次换液操作时，对腹膜透析导管接口处进行快速消毒、密封保护，防止接口污染引发腹膜炎；可单次使用，避免交叉感染，简化消毒流程，提升患者居家透析操作便利性与安全性。
4 | 输尿管导引鞘 | 规格齐全 | 输尿管镜手术中，可提供稳定的通道支撑，便于器械进出，减少粘膜损伤和术后并发症。 | 具有良好的柔韧性和导向性，能有效保护输尿管。
5 | 一次性静脉正压留置针 | 22G、24G | 静脉输液留置用 | 正压
6 | 胃肠X射线检查标记物胶囊 | D型 | 用于便秘患者肠道内的标记，检测结肠传输时间。
7 | 一次性使用活体取样钳 |  | 息肉切除，病理组织取样。 | 可旋转，规格齐全。
8 | 电圈套器 | 各规格 | 胃肠息肉高频电刀切除 |  | 限高价169元

## 检验试剂
检验试剂遴选目录（2025年第四批次）
序号 | 遴选项目 | 检验方法学 | 备注 | 申购类别
1 | 甲状腺球蛋白检测试剂 | 化学发光法 | 投标公司需满足所有项目；需购置配套设备1台，设备需求：1、测定方法：化学发光法。2、检测速度：≥200测试/小时。3、试剂位：≥25个。4、具备样本检测稀释功能。5、具有急诊优先检测功能。6、设备限高价2.5万元/台。 | 新技术
2 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂
3 | 总I型胶原氨基端延长肽检测试剂
4 | β-胶原特殊序列检测试剂
5 | 甲状旁腺素检测试剂
6 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂 |  |  | 增加新品种
7 | 凝血酶原时间测定试剂 |  | 投标公司需满足所有项目；需购置配套设备1台，设备需求： 1、试剂位≥20个，带试剂冷藏功能。2、检测通道≥10个。3、具有急诊优先检测功能。4、设备注册寿命或说明书规定使用年限≥7年。5、设备限高价4.8万元/台。 | 增加新品种
8 | 活化部分凝血活酶时间测定
9 | 凝血酶时间测定试剂
10 | 纤维蛋白原测定试剂
11 | D-二聚体测定试剂
12 | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂
13 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂 |  |  | 新技术